Руководителю

Приволжского управления

Ростехнадзора

Б.Г. Петрову

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

_____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя,  юридический, почтовый адрес, ИНН)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________  Факс _____________________________

В лице ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию систем теплопотребления и тепловых сетей, расположенных по адресу: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых сетей: магистральные тепловые сети, насосные станции, тепловые сети ввода, тепловой пункт, разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система ГВС, баки-аккумуляторы, системы сбора и возврата конденсата, технологические установки (наименование)

(нужное подчеркнуть)

Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час):___________________________________________

Протяженность тепловых сетей, м: ________________________________________________

Диаметр, мм:___________________________________________________________________

2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация): ________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности составлен____________________________________________________________________________

(дата и номер акта)

Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим условиям в части обеспечения временного (постоянного) теплоснабжения от ___ _______ 20 __г.  № ______________________

Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № _______________ (для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)

3. Проекты по разделам систем теплоснабжения разработаны: _________________________

(наименование организации)

№№____________ от ____ _____ 20  __г. по ТУ №_________________________________

от ___ _____ 20 ___г.

Положительное заключение экспертной организации на проект получено_______________________________________ № ___________________ от ______20 ___г.

(наименование организации)

4. Монтажные работы выполнены_________________________________________________

(наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Организация эксплуатации:

6.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________________

_____________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №____________________ от ____ _____ 20 __г.

6.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № __________________________ от ____ ____ 20 __г. _____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС

(номер записи в журнале проверки знаний __________ от ____ _____ 20 __г.)

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

Руководитель (заявитель)                 __________________/________________________________/

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

Контактное лицо___________________________________

(ФИО ответственного)

Телефон__________________________________________

Перечень документов на допуск тепловых энергоустановок

Перечень прилагаемых документов к заявлению для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

1.Копия учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

2.Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

3.Наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

4.Разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

5.Документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

6.Паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

7. Сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

8.Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

9.Справку о выполнении технических условий;

10.Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

11.Акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

12.Технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

13.Документы по техническому освидетельствованию;

14.Разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

15.Акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

16.Распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

17.Выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

18.Исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

19.Должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

20.Комплект действующих инструкций по эксплуатации;

21.Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

22.Перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

и другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.